## Автоматика
Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 | Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 | Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 | Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 |  | Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93
| Киргизия (996)312-96-26-47 | Казахстан (772)734-952-31 | Таджикистан (992)427-82-92-69
| эл. почта: | fmt@nt-rt.ru
Опросный лист на проектирование и изготовление системы автоматики приточной установки
НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ
Организация:____________________________ |  |  |  |  | Объект:______________________________________
Контактное лицо:_________________________ |  |  |  |  | Адрес объекта:_______________________________
Регион (город): __________________________ |  |  | ______________________________
тел./факс:_______________________________ |  |  | ______________________________
e-mail:___________________________________ |  |  | ДАТА:___________
Состав кондиционера | Технические характеристики оборудования, входящего в состав установки
Приток
Воздухозаборный клапан |  | Откр./закр. с пруж. возвратом, 230В |  | Откр./закр., 230В
|  | Откр./закр. с пруж. возвратом, 24В |  | Откр./закр., 24В
|  | Плавное регулирование |  | Ручное управление
Рециркуляционный клапан |  | Откр./Закр. с пруж. возвратом |  | Откр./Закр.
|  | Откр./закр. с пруж. возвратом, 24В |  | Откр./закр., 24В
|  | Плавное регулирование |  | Ручное управление
Алгоритм работы с воздухозаборным клапаном:_________________________________________
Фильтр грубой очистки |  | Реле перепада давления для контроля запыленности фильтра без остановки системы при загрязнении
Реле перепада давления для контроля запыленности фильтра с остановкой системы при загрязнении
Фильтр тонкой очистки |  | Реле перепада давления для контроля запыленности фильтра без остановки системы при загрязнении
Реле перепада давления для контроля запыленности фильтра с остановкой системы при загрязнении
Нагреватель | ВОДА |  | ВОЗДУХ
|  | Термостат защиты от замораживания по воде |  | Термостат защиты от замораживания по воздуху
Циркуляционный насос, _____кВт, _____фазы (если используется схема качественного регулирования параметров теплоносителя)
Рег. клапан с приводом Kvs_____ (стандартно поставляется 2х ходовой)
Электрокалорифер | _________ кВт, ________ступеней нагрева по ________кВт
Охладитель |  | Рег. клапан с приводом Kvs ______ (стандартно поставляется 3х ходовой) |  | Вывод сухих контактов для холодильной машины
Оросительная камера |  | Насос _______кВт, ______фазы | Работа: зима лето
Вентилятор | ________ кВт (15 кВт и более - пуск звезда/треугольник)
|  | Дополнительно: софт стартер | частотный преобразователь
Реле перепада давления для контроля работы вентилятора
Резервный вентилятор | ________ кВт (15 кВт и более - пуск звезда/треугольник)
|  | Дополнительно: софт стартер | частотный преобразователь
Реле перепада давления для контроля работы вентилятора
Режим работы с рабочим вентилятором:________________________________________
Регулировка температуры |  | Канальный датчик температуры и контроллер
Комнатный датчик температуры (желательно использовать с канальным датчиком)
Вытяжка
Наличие |  | клапан |  | фильтр
Вентилятор | ________ кВт (15 кВт и более - пуск звезда/треугольник)
|  | Дополнительно: софт стартер | частотный преобразователь
Реле перепада давления для контроля работы вентилятора
Блокировка с притоком
Порядок работы с притоком:__________________________________________________
Выполнить в одном шкафу с притоком
Дополнительное оборудование
Подпись:_________________ (расшифровка подписи)____________________
Ответственность за заполнение опросного листа несет заказчик.
Примечание: - пожарная блокировка предусмотрена во всех исполнениях;
- клемники для подключения ПДУ предусмотрены во всех исполнениях;
- жирным шрифтом с курсивом отмечена стандартная комплектация автоматики.